## Slide 1
UBICACIÓN DE LOS PUNTOS
2 Postes 8 metros con 2 Bala
Energía convencional
6 Postes 8 metros con 1 Bala
Energía convencional
7 Poste 14 metros
con 1 PTZ/ Energía convencional
5 Poste 14 metros
con 1 PTZ /Panel
4 Poste 8 metros con 1 Bala
Panel
7 Poste 8 metros con 2 Bala
Panel
TOTAL
15
16

## Slide 2
TOPOLOGÍA DE LA RED – TIPO ESTRELLA
Poste 8 metros con 2 Bala
Convencional
Poste 8 metros con 1 Bala
Convencional
Poste 14 metros
con 1 PTZ/Convencional
Poste 14 metros
con 1 PTZ /Panel
Poste 8 metros con 1 Bala
Panel
Poste 8 metros con 2 Bala
Panel

## Slide 3
POSTE CON ENERGÍA CONVENCIONAL
14 metros
7 UN
MONTAJE EN POSTES
POSTE CON PANEL
8 metros
7 UN
14 metros
5 UN
8 metros
4 UN
1 UN
16 metros
8 metros
2 UN
8 metros
6 UN
6 antenas PTMP

## Slide 4
EQUIPOS DE TRANSMISIÓN
40 EPMP Force 190 5GHz
6 Epmp 3000 Access Point 5GHZ+ Sectorial 90°
6 Antenas
40 antenas
6 Radios
1 POR CADA POSTE

## Slide 5
CAMARAS
46 Cámara IP bala 4MP.
En postes
18 En estructuras
A-B y C.
12 Domo PTZ IP 4MP.
10 En postes.
18 Cámara IP Domo4MP.
18 En estructuras.
TOTAL = 76 CAMARAS

## Slide 6
CUARTO DE CONTROL CCTV
1 SWITCH 24 PUERTOS
1 RACK 42RU
3 NVR DE 32 CH
1 UPS 2000VA
6 MONITORES 42”
3 EQUIPO DE COMPUTO
1 ROUTER

## Slide 7
POSTES
19 POSTES DE DISTRIBUTION TIPO RETIE 8.0 MTS 3 TRAMOS
12 POSTES DE DISTRIBUTION TIPO RETIE 14.0 MTS 4 TRAMOS
1 POSTE DE DISTRIBUTION TIPO RETIE 16.0 MTS 3 TRAMOS
Para redes de distribución energía y telecomunicaciones
Fácil de trasportar
Fácil de instalar
Empotramiento
Empotramiento
POSTES MODULARES 3 Y 4 TRAMOS

## Slide 8
EQUIPOS EN TABLEROS
TABLERO ENERGÍA SOLAR
MPPT
Inversor
Switch POE
Regleta
Batería 100AH
TABLERO CON ENERGÍA CONVENCIONAL
Regleta
Tablero tipo poste
3 Gabinete
Switch POE
PARA BIENESTAR A,B Y C
Gabinete Rack

## Slide 9
CRONOGRAMA

## Slide 10
GRACIAS